电子工程学院系所防火安全自查表

系所：                      检查人：                检查日期：

| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对师生进行消防安全知识的普及教育；组织开展学生逃生自救安全教育活动并进行消防器材实际操作演练，增强火灾时的避险能力与自救能力； |  |  |
| 2 | 按规定配备消防应急照明灯具和疏散指示标志；按相关规定摆放灭火器；按要求管理存放易燃品和危险物品； |  |  |
| 3 | 严禁乱拉、乱接电线；按要求安装电器，电线无老化和破损现象； |  |  |
| 4 | 保证疏散通道通畅、上下楼分道线明显；人员密集地方具有明显的出口标志；窗户不应加装全封闭防盗窗；严禁在疏散通道门口加装铁栅栏； |  |  |
| 5 | 各系所建立消防安全责任制度；制定灭火应急疏散预案，自查自纠记录完整；对全体教职员工定期进行消防安全培训； |  |  |
| 消防及安全建议： |  |  |  |